Проект від 06.06.2017

Табель оснащення

нейрохірургічного відділення з двома операційними

(загальною та рентгенопераційною), орієнтовно на 60 ліжок

| № з/п | Найменування предметів і обладнання | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Апарати і прилади |
|  | Апарат для високочастотної електрохірургії з набором інструментів для коагуляції | 1 |  |
|  | Апарат для інтраопераційної ультрасонографії | 1 |  |
|  | Апарат штучної вентиляції легенів портативний (комплект) | 2 |  |
|  | Апарат штучної вентиляції легенів стаціонарний (комплект) | 3 |  |
|  | Апарат моніторингу життєвих функцій (можлива комплектація в апаратах штучної вентиляції легенів) | 3 |  |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний комплект)з ЕОПОм | 1 |  |
|  | Апарат для скелетного витягання | 6 |  |
|  | Апарат Боброва | 8 |  |
|  | Апарат штучного кашлю | 4 |  |
|  | Динамометр ручний плоскопружинний | 4 |  |
|  | Ультразвуковий диссектор-аспіратор | 2 |  |
|  | Відеоендоскопічна стійка (комплект) | 1 |  |
|  | Вимірювач артеріального тиску | 8 |  |
|  | Електрокоагуляція | 2 |  |
|  | Коагулятор високочастотний для мікрохірургії з набором інструментів | 1 |  |
|  | Коагуляція «холодна плазма» | 1 |  |
|  | Лупа бінокулярна з волокнистим освітлювачем | 4 |  |
|  | Лампа типу "Солюкс" | 3 |  |
|  | Ларингоскоп універсальний (комплект) | 5 |  |
|  | Мікроскоп операційний нейрохірургічний з місцем для асистента, відеофіксацією і монітором | 1 |  |
|  | Навігаційна система для нейрохірургічних операцій | 1 |  |
|  | Негатоскоп з діафрагмуючими шторками | 3 |  |
|  | Відсмоктувач хірургічний | 4 |  |
|  | Офтальмоскоп | 2 |  |
|  | Офтальмометр | 2 |  |
|  | Офтамотонометр | 2 |  |
|  | Периметр настільний | 1 |  |
|  | Периметр локалізатор (типу Водовозова) | 1 |  |
|  | Портативний (пересувний) ультразвуковий допплерограф для моніторингу внутрішньочерепного та периферійного кровообігу | 1 |  |
|  | Портативний (пересувний)апарат для реєстрації ЕМГ, викликаних потенціалів | 1 |  |
|  | Пересувний (мобільний) комп’ютерний томограф) | 1 |  |
|  | Стереотаксична система для нейрохірургічних операцій | 1 |  |
|  | Сканер інфрачервоний для виявлення внутрішньочерепних гематом | 1 |  |
|  | Електроенцефалограф | 1 |  |
|  | Інтраопераційний флюороскоп «С-arm»(типу «Сіремобіль») | 1 |  |
|  | Інтраопераційний нейромоніторинг з можливістю реєстрації викликаних потенціалів | 1 |  |
|  | Хірургічний лазер | 1 |  |

II. Медичний інструментарій

|  | Тримач бритвених лез (прямий, вигнутий) | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Долото плоске (ширина робочої частини 15, 25, 40 мм) - набір | 1 |  |
|  | Затискач кровоспиняючий нейрохірургічний, прямий | 60 |  |
|  | Затискач кровоспиняючий нейрохірургічний, зігнутий | 60 |  |
|  | Затискач кровоспиняючий очний, типу "Москіт" | 6 |  |
|  | Зонд хірургічний желобчастий (довжина 170 мм) | 4 |  |
|  | Зонд хірургічний гудзиковий, двобічний(довжина 160 мм) | 4 |  |
|  | Голка для спинномозкової пункції одноразового користування | 40 |  |
|  | Голка для пункції серця (довжина 256 мм, діаметр 2 мм) | 2 |  |
|  | Голка трубчата для пневмотораксу | 4 |  |
|  | Голка кістковомозкова з упором (типу Касирського) | 2 |  |
|  | Голка-виделка лігатурна | 3 |  |
|  | Голки лігатурні (гостра, тупа NN 1,2,3) - комплект | 1 |  |
|  | Голки для вентрикулярних пункцій, різні (комплект) | 6 |  |
|  | Голкотримачі титанові з твердим сплавом загальнохірургічні | 10 |  |
|  | Голкотримач судинний для атравматичних голок | 10 |  |
|  | Канюлі для пункції шлуночків мозку (комплект) | 6 |  |
|  | Катетери ріноларингологічні (набір) | 30 |  |
|  | Катетери носоглоточні для відсмоктування слизу для дорослих (набір) | 30 |  |
|  | Катетери носоглоткові для відсмоктування слизу для дітей (набір) | 15 |  |
|  | Катетери уретральні гумові (набір) | 5 |  |
|  | Катетери уретральні металеві чоловічі (набір) | 4 |  |
|  | Кюретка нейрохірургічна двобічна (довжина 200 мм, ширина 22.2, 18.2, 15.8, 11.8) для видалення пухлин черепно-мозкових і спинномозкових (набір) | 2 |  |
|  | Кліпси знімні К-45 (7,5 мм) (комплект) | 2 |  |
|  | Кліпси незнімні К-47 (7 мм) (комплект) | 2 |  |
|  | Кліпсотримачі (набір) | 2 |  |
|  | Коловорот комплект) | 4 |  |
|  | Корнцанг прямий з коробковим замком | 10 |  |
|  | Корнцанг зігнутий з коробковим замком | 10 |  |
|  | Кусачки з прямокутними губками | 3 |  |
|  | Кусачки пістолетні | 4 |  |
|  | Кусачки реберні універсальні з зігнутим ножем | 3 |  |
|  | Кусачки кісткові за Лістоном | 2 |  |
|  | Кусачки з напівкруглими губками, міцні | 2 |  |
|  | Кусачки Дальгрена для дорослих | 2 |  |
|  | Кусачки Дальгрена для дітей | 2 |  |
|  | Кусачки нейрохірургічні зігнуті по площині (довжина 20 мм) | 3 |  |
|  | Кусачки нейрохірургічні з видовженими ручками | 3 |  |
|  | Кусачки кісткові віконцеподібні для операцій на хребті й міжхребцевих дисках | 2 |  |
|  | Кусачки для геміламінектомії | 2 |  |
|  | Кусачки для сосцеподібного наростку (за Янсеном)для дорослих | 2 |  |
|  | Кусачки для сосцеподібного наростка (за Янсеном) для дітей | 2 |  |
|  | Кусачки Єгорова-Фрейдіна великі зігнуті під тупим кутом (NN 1, 2, 3) (ширина губок 5, 7, 10 мм) (набір) | 2 |  |
|  | Кусачки кісткові для операцій на хребті з подвійним вигином | 2 |  |
|  | Кусачки кісткові для операцій на хребті з видовженими ручками типу Янсена | 2 |  |
|  | Кусачки кісткові для міжхребцевих дисків (довжина 248 мм) | 2 |  |
|  | Кусачки кісткові типу Лістона прямі (довжина 238 мм) | 2 |  |
|  | Кусачки нейрохірургічні вигнуті по ребру (довжина 200 мм) | 2 |  |
|  | Кусачки нейрохірургічні з видовженими ручками (довжина 310 мм) для скусування потиличної кістки | 2 |  |
|  | Кусачки з напівкруглими губками, міцні (довжина 300 мм) для скусування великих ділянок черепа, хребта і ребер | 2 |  |
|  | Гачок для ізоляції нервових стовбурів | 4 |  |
|  | Гачок пластинчастий двобічний великий і парний за Фарабефом (довжина 13, 17 мм) (набір) | 2 |  |
|  | Лопатка типу Буяльського | 3 |  |
|  | Ложки нейрохірургічні овальні жорсткі (набір NN 1, 2, 3, 4) | 2 |  |
|  | Ложки нейрохірургічні гострі круглі (набір) | 2 |  |
|  | Ложки нейрохірургічні овальні м'які(набір NN 1, 2, 3, 4, 5) | 2 |  |
|  | Маска наркозна гумова антистатична | 2 |  |
|  | Молоточок неврологічний для обстеження рефлексів | 4 |  |
|  | Набір білих і кольорових об'єктів для периметрії | 1 |  |
|  | Набір пробних окулярних лінз, малий | 1 |  |
|  | Набір інструментів для накладання і зняття кліпсів з судин головного мозку (з комплектом кліпсів) | 2 |  |
|  | Набір нейрохірургічний спеціальний | 2 |  |
|  | Набір нейрохірургічного мікроінструментарію | 2 |  |
|  | Набір інструментів для нейрохірургічних ендоскопічних операцій | 1 |  |
|  | Набір дрелі та краніотому електричної з ріжучими Аксесуарами | 2 |  |
|  | Ножиці для перев'язочного матеріалу прямі (довжина 235 мм) | 4 |  |
|  | Ножиці для розрізу пов'язок з гудзиком, горизонтально вигнуті | 5 |  |
|  | Набір інструментів для ангіографії | 3 |  |
|  | Ножиці нейрохірургічні з вузькими і закругленими лезами, вертикально вигнуті для розтину мозкових оболонок | 2 |  |
|  | Ножиці нейрохірургічні гострокінцеві вертикально вигнуті | 2 |  |
|  | Ножиці для мікрохірургії | 5 |  |
|  | Оправа пробна універсальна дитяча | 1 |  |
|  | Оправа пробна універсальна доросла | 1 |  |
|  | Перфоратор нейрохірургічний | 2 |  |
|  | Пила дротяна | 10 |  |
|  | Пінцет очний анатомічний | 6 |  |
|  | Пінцет хірургічний зубцево-лапковий (довжина 150 мм) | 6 |  |
|  | Пінцет хірургічний прямий | 6 |  |
|  | Пінцет нейрохірургічний вигнутий | 6 |  |
|  | Пінцет для твердої мозкової оболонки | 4 |  |
|  | Пінцет анатомічний | 10 |  |
|  | Пінцет хірургічний очний, прямий великий | 10 |  |
|  | Пінцет для хіазмальної ділянки, вигнутий | 3 |  |
|  | Пінцет для утримування пухлин мозку віконце- подібний (великий, середній, малий) - набір | 2 |  |
|  | Полотна змішані до рамочної пили | 50 |  |
|  | Провідник для дротяних пил | 20 |  |
|  | Ранорозширювач з гострими губками | 6 |  |
|  | Ранорозширювач рейковий для операції на хребті | 5 |  |
|  | Ранорозширювач нейрохірургічний, універсальний | 6 |  |
|  | Распатор прямий для загальної хірургії | 4 |  |
|  | Распатор для хребта (довжина 194 мм) | 4 |  |
|  | Распатор вигнутий,малий довжина 175 мм, ширина 12 мм) | 3 |  |
|  | Ретрактор автоматичний | 4 |  |
|  | Роторозширювач з кремальєрою, великий | 4 |  |
|  | Ручки до дротяних пил | 10 |  |
|  | Свердло для трепанації черепа типу Гребенюка- Таніча | 6 |  |
|  | Скальпель черевцевий, радіусний, середній | 6 |  |
|  | Скоба для скелетного витяжіння типу ЦІТО | 6 |  |
|  | Фреза кругла порожня (для переднього корпородезу) | 2 |  |
|  | Фреза для ламінектомії | 2 |  |
|  | Пластини прямі і вигнуті N 1, 2, 3 для фіксації хребта | 60 |  |
|  | Пневмотрепан | 1 |  |
|  | Пневмодрель | 1 |  |
|  | Трубка трахеотомічна (титанова, пластмасова)-набір | 8 |  |
|  | Фрези для трепанації черепа, корончаті | 6 |  |
|  | Шпатель нейрохірургічний однобічний (ширина 6, 10, 20, 26 мм) | 16 |  |
|  | Шпатель нейрохірургічний двобічний (ширина робочої поверхні 8, 15, 20 мм) | 15 |  |
|  | Шпатель для язика двобічний, прямий | 15 |  |
|  | Шина для фіксації шийних хребців | 3 |  |
|  | Щипці-кусачки кісткові шарнірні з подвійною передачею з круглими губками, вигнуті по площині | 4 |  |
|  | Щипці-кусачки кісткові з прямими списоподібними губками, міцні | 3 |  |
|  | Щипці біопсійні | 3 |  |
|  | Щипці для видалення уламків кісток (довжина 207 мм) | 2 |  |
|  | Щипці ложкоподібні для видалення пухлин мозку | 2 |  |
|  | Щипці запобіжні для свердління черепа | 2 |  |
|  | Язикотримач для дорослих і дітей | 10 |  |

III. Медичні меблі і обладнання

|  | Вага медична зі зростоміром | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тримач двох тазиків | 2 |  |
|  | Каталки | 5 |  |
|  | Кип'ятильник дезинфекційний електричний | 7 |  |
|  | Коробка стерилізаційна кругла без фільтра | 7 |  |
|  | Крісло отоларингологічне | 1 |  |
|  | Крісло-коляска для дорослих | 3 |  |
|  | Крісло, що обертається | 1 |  |
|  | Ліжко медичне | 45 |  |
|  | Ліжко функціональне | 15 |  |
|  | Матрац пневматичний | 5 |  |
|  | Носилки санітарні | 2 |  |
|  | Підставка під ніжки ліжка | 4 |  |
|  | Підставка для тазів | 6 |  |
|  | Підставка для стерилізаційних коробок | 10 |  |
|  | Підйомник для важких хворих | 2 |  |
|  | Підйомник для перевезення ліжок (комплект) | 1 |  |
|  | Рама повздовжня до ортопедичного ліжка | 5 |  |
|  | Освітлювач медичний безтіньовий (комплект) | 3 |  |
|  | Освітлювач медичний однорефлекторний пересувний | 2 |  |
|  | Сейф захисний стінний | 3 |  |
|  | Верстат для заточки скальпелів з радіусною формою леза | 1 |  |
|  | Операційний рентгеннегативний стіл із комплектацією для нейрохірургічних операцій, включаючи систему жорсткої фіксації голови | 2 |  |
|  | Стерилізатор ультразвуковий для нейрохірургічного мікроінструментарію | 2 |  |
|  | Стіл перев'язочний | 2 |  |
|  | Столик інструментальний | 2 |  |
|  | Столик для медикаментів | 4 |  |
|  | Столик анестезіолога | 4 |  |
|  | Тазик емальований ниркоподібний | 20 |  |
|  | Возик для перевезення хворих із знімною панеллю | 3 |  |
|  | Возик внутрішньокорпусний універсальний | 1 |  |
|  | Возик комбінований для перевезення брудної і чистої білизни | 1 |  |
|  | Термометр медичний максимальний | 60 |  |
|  | Тонометр | 6 |  |
|  | Трансформатор для ендоскопів | 1 |  |
|  | Установка для профілактики і лікування пролежнів | 3 |  |
|  | Фонендоскоп комбінований | 4 |  |
|  | Шафа-вітрина з полицями двосекційна | 6 |  |
|  | Шафа медична односекційна | 9 |  |
|  | Штатив для тривалих вливань | 9 |  |
|  | Штатив для пробірок на 20 гнізд | 6 |  |

IV. Предмети догляду за хворими

|  | Банка крововідсмоктувальна | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бритва безпечна | 6 |  |
|  | Грілка гумова | 20 |  |
|  | Милиці дерев'яні розсувні (пара) | 5 |  |
|  | Круг підкладний | 30 |  |
|  | Кружка для клізм | 5 |  |
|  | Стрічка вимірювальна | 3 |  |
|  | Сечоприймач сталевий емальований | 18 |  |
|  | Наконечник скляний для клізм | 20 |  |
|  | Наконечник скляний для спринцювання | 20 |  |
|  | Ножиці для нігтів | 2 |  |
|  | Ножиці для стрижки волосся | 4 |  |
|  | Піпетка очна | 20 |  |
|  | Плювальниця кишенькова скляна | 10 |  |
|  | Подушка для кисню гумова тканинна | 8 |  |
|  | Поїльник сталевий емальований | 50 |  |
|  | Міхур гумовий для льоду | 15 |  |
|  | Спринцовка іригаційна гумова | 20 |  |
|  | Посуд зі скломаси для вимірювання кількості сечі | 5 |  |
|  | Скляночка (контейнер) для прийому ліків | 60 |  |
|  | Судно підкладне | 20 |  |
|  | Термометр для води | 5 |  |
|  | Трубка газовивідна | 10 |  |

V. Посуд та інші предмети

|  | Банка зі скломаси з притертим корком | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воронка скляна | 9 |  |
|  | Секундомір | 4 |  |
|  | Склянка для дезінфекції | 3 |  |
|  | Флакон зі скломаси з притертим корком | 10 |  |
|  | Годинник пісковий | 2 |  |

V. Блок інтенсивної терапії (нейрореанімаційні ліжка - 5 ліжок) у складі відділення інтенсивної терапії лікарні інтенсивного лікування,

або окремо - у складі нейрохірургічного відділення

|  | Апарати штучної вентиляції легень | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Апарати моніторингу життєво важливих функцій можлива комплектація в апаратах штучної вентиляції легень | 3 |  |
|  | Апарати для моніторингу внутрішньочерепного тиску | 3 |  |
|  | Датчики для моніторингу внутрішньочерепного тиску | 12 |  |
|  | Функціональні ліжка | 5 |  |
|  | Система (апарат) для полімодального нейромоніторингу: ЕЕГ,ВП, транскраніальна доплерографія | 3 |  |

VІ. Нейрорентгенологічне обладнання

(в структурі діагностичного блоку лікарні)

|  | Комп’ютерний томограф (цілодобове функціонування) | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровий рентгенапарат (цілодобове функціонування) | 1 |  |
|  | Магнітно-резонансний томограф | 1 |  |
|  | Стаціонарний ангіограф (комплектація, що дозволяє виконувати интервенційні нейрорадіологічні втручання субтракція, цифрова обробка, тощо) | 1 |  |
|  | Пересувний (мобільний) комп’ютерний томограф) | 1 |  |
|  | Цифровий рентгенапарат | 1 |  |

VІ. Електрофізіологічна лабораторія

(в структурі діагностичного блоку лікарні)

|  | Ультразвукова діагностична система з функцією кольорового допплерівського картування, датчиками (випромінювачами)транскраніальним 2МГц та лінійним 7-10 МГц | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Портативний (мобільний) ультразвуковий допплерограф для моніторингу внутрішньочерепного та периферійного кровообігу | 1 |  |
|  | Комп’ютерний електроміограф (або багатофункціональна нейрофізіологічна система) з функціями ЕМГ, ВП, транскраніальної магнітної стимуляції) | 1 |  |
|  | Портативний (пересувний) апарат для реєстрації викликаних потенціалів | 1 |  |